OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „ zaprojektuj i wybuduj ” budowy trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budowy trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku. Zamówienie dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock, przedmiotowe kotłownie będą umieszczone w trzech budynkach A,B,C znajdujących się na działce nr 577:
- budynek A: powierzchnia zabudowy 730 m2 , powierzchnia użytkowa 933 m2 , kubatura 7091 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,
- budynek B: powierzchnia zabudowy 630 m2 , powierzchnia użytkowa 710 m2 , kubatura 6080 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,
- budynek C: powierzchnia zabudowy 407 m2 , powierzchnia użytkowa 612 m2 , kubatura 4564 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno–użytkowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
Szczegółowe wymagania, założenia i wytyczne zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zakres zamówienia obejmuje:
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy trzech indywidualnych kotłowni gazowych kondensacyjnych, które obsługiwać będą w zakresie c.o. i c.w.u. budynki oficyny zachodniej, wschodniej, głównego i budynku garażowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kocku. Kotłownie zlokalizowane będą w wydzielonych pomieszczeniach na poddaszach każdego z budynków. Do każdej z kotłowni doprowadzona będzie wewnętrzna instalacja gazowa od szafki gazowej indywidualnej dla każdego z budynków. Proponowana lokalizacja szafek gazowych zgodnie z załącznikiem rysunkowym (rys. nr 1).
Do budynku zachodniego doprowadzone jest przyłącze gazu średniego ciśnienia, zredukowanego do niskiego w szafce gazowej zabudowanej na elewacji budynku, wyposażonej w reduktor ciśnienia gazu i kurek główny gazowy.
Budynek oficyny wschodniej oraz główny wymagają montażu szafek gazowych wyposażonych w reduktory średniego ciśnienia gazu oraz kurki główne gazowe. Szafki gazowe należy zamontować na elewacjach budynku wschodniego i głównego. Doprowadzenie gazu średniego ciśnienia do szafek gazowych w gestii dostawcy gazu.
Zakres zadania obejmuje również wydzielenie pomieszczeń kotłowni na poddaszach (stropy przedostatnich kondygnacji żelbetowe) budynku głównego, oficyny zachodniej i wschodniej wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji. Proponowana lokalizacja pomieszczeń kotłowni zgodnie z rys. nr 1.
Wydzielenie pomieszczeń kotłowni wymaga uzyskania na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż.
Zamówienie obejmuje również montaż głowic termostatycznych oraz zaworów odcinająco –spustowych na gałązkach powrotnych na wszystkich grzejnikach eksploatowanych w obiektach Zespołu Pałacowo – Parkowego

Przedmiot zamówienia obejmuje też między innymi:
Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do kompleksowego wykonania zadania aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotów umowy. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno- użytkowym, a są ważne i niezbędne do prawidłowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektowej w zakresie zastosowanych rozwiązań. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu budowlanego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosków o wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym. Wykonawca zobligowany jest również do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu wykonawczego oraz specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru robót w celu sprawdzenia ich zgodności z PFU oraz wymogami zawartymi w umowie.
Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość wykonanego zadania.
Okres gwarancji obowiązuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji.
Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.

Zakres dokumentacji projektowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać :
inwentaryzację obiektów w zakresie umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia,
- opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę,

- sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych,
- sporządzenie planu organizacji budowy i technologii robót,
- wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych,
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji w języku polskim,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia i informacją o udzieleniu gwarancji),
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji.

Dokumentacja projektowo winna być wykonana w następujących ilościach egzemplarzy:
- 5 egzemplarzy projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych,
- 5 egzemplarzy informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 5 egzemplarzy wszystkich przyłączy branżowych, sieci i dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych wraz z specyfikacjami materiałowymi
Opracowania tekstowe do dokumentacji projektowej należy sporządzić w programie z pakietu MS OFFICE, rysunki w programie AutoCAD lub kompatybilnym.
Dokumentację projektowo należy załączyć na płycie CD, zapisaną zarówno
w PDF jak i w programach jw.

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i dostarczenia go najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę.

Szczegółowe wymagania, założenia i wytyczne zostały zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym.
Zamawiający załącza:program funkcjonalno – użytkowy – PFU

Terminy realizacji
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 30.09.2019 r. Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przy czym:
  1. Termin przekazania koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.
  2. Termin przekazania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
  3. Termin przekazania projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
  4. Termin przekazania projektu przyłączy – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
  5. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 20.09.2019 r.
  6. Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Klauzule społeczne:
Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace przy budowie kotłowni do stanu użytecznego, związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej.

1. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie prace przy budowie kotłowni do stanu użytecznego, określone w dokumentacji projektowej, wykonywane bezpośrednio na terenie budowy.
2. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

Na podstawie kompletnej wielobranżowej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia powinien powstać obiekt spełniający wymagania wybranych przepisów związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 290)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.),
- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY budowy trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku
- Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowiązujące akty prawne.